 ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК, РОЗМІР БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ.
Інформація щодо процедури закупівлі, передбачена вимогами постанови КМУ від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами, внесеними постановою КМУ від 16 грудня 2020 р. №1266).
	Назва предмета закупівлі
	Послуги з ремонту та технічного обслуговування холодильної машини, 
код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» 
50730000-1  «Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок»

	Номер оголошення процедури закупівлі в електронній системі закупівель
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Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та викладені у Додатку 3 до тендерної документації.
Ремонт та технічне обслуговування холодильної машини марки YLCS0620AA передбачає:
1. Діагностику холодильної машини марки YLCS0620AA. 
2. Дозаправлення фреоном (Фреон R134 – 2 балони по 13,5 кг.), заміна фреонових фільтрів.
3. Послуги щодо діагностики, налаштування приладів і пристроїв холодильної машини, роботи датчика потоку.
4. Профілактичний огляд, очистка, мийка зовнішніх блоків.
5. Заміна 4-х фільтрів фреону.

	Обґрунтування розміру бюджетного призначення
	Розмір бюджетного призначення визначено на підставі розрахунків, які обґрунтовують показники видатків бюджету, включених до кошторису на 2026 рік та обсягів попередніх аналогічних послуг.
Розмір бюджетного призначення 
60 100,00 грн. 

	Обґрунтування  очікуваної вартості предмета закупівлі
	Очікувану вартість предмету закупівлі визначено відповідно до наданих комерційних пропозицій згідно з Розрахунком очікуваної вартості визначено відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства економіки України від 18.02.2020 №275.
Очікувана вартість предмету закупівлі 
59 540,00 грн. з ПДВ (49 616,67 грн. без ПДВ.) 



